**监　理　日　志**

日期： 2022 年 08 月 21日　 天气：晴

星期： 日 气温： 26-39℃

工程名称: 中辉新能源巢湖经开区融捷金属一期屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 1、编写监理资料。2、巡视施工现场。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
|  | 施工人数：12人1. 龙门架焊接及安装完成80%
2. 交流桥架安装完成80%
3. 厂区过路电缆沟开挖完成100%，过路电缆埋管完成100%，回填完成30%，穿管完成40%
4. 天气炎热工人休息未施工
 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **梁智豪** |
| **记录人: 梁智豪** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 杜召栋** |