**监 理 日 志**

日期：2024年 01月06日 天 气:多 云

星期：六 气 温：14/24℃

项目名称：海丰通威120MWp渔光产业园光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 光伏区施工现场巡视检查，个别防雷接地扁钢焊接不合格，已经要求施工人员整改；
2. 预应力高强混凝土管桩到场6车141根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；

3.编写设备材料开箱检查记录1份、平行检查记录1份、旁站监理记录1份、安全监理旁站记录1份。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 浙江阳明电力建设有限公司 | 1. 光伏区8#9#方阵打桩作业，施工人员4名，安全员1名，运桩船2艘，打桩船1艘，20吨吊车1辆；
2. 光伏区6#方阵补桩作业，施工人员3名，补桩机1台；
3. 光伏区T7T8箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员3名，补桩机1台；

4.光伏区安装组件、支架、檩条，施工人员33名；5.光伏区清洗组件、倒运材料，施工人员11人；6.光伏区管桩桩头除锈刷底漆和面漆，施工人员3名。7.施工项目部管理人员8名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 刘高洪 严文超 朱博文 罗闰） |
| 其他事项 |  |  |
| 本日现场监理人员 | 贲振军 王洪伟 |
| 记录人：765c98fc60a273de918df0a8774c310 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 76d6f9d8ff6b8872db4e555e6518467 |