监理工程日报

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2022年 12月11日 |  | 星期日 | 天气情况 |  | 晴 |  | 温度-1~10℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 材料堆放区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 施工人员：13 人 管理人员：6人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 一台吊车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 组件检测 、箱变基础钢筋绑扎、组件吊装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 整理监理资料 2、旁站组件检测 3、巡视箱变基础钢筋绑扎 4、旁站组件吊装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情管控 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王相成 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |

监理工程日报影像

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2022年12月11日 | 星期日 | 天气情况 | 晴 |  | 温度 -1~10℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王相成 |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |