监理工程日报

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年 02月11日 |  | 星期六 | 天气情况 |  | 阴 |  | 温度3~9℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 箱变基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 施工人员：4人 管理人员：7人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 切割机1台、电焊机1台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 破路（电缆）箱变基础接地扁铁焊接 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 整理监理资料 2、巡视破路情况 3、巡视接地扁铁焊接 - 4、巡视主车间屋面时发现个别组件层次不齐 、有一处桥架生锈掉漆。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情管控 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王相成 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |

监理工程日报影像

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年02月11日 | 星期六 | 天气情况 | 阴 |  | 温度 3-9℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王相成 |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |