监理工程日报

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年 02月28日 |  | 星期二 | 天气情况 |  | 晴 |  | 温度7~18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 砂光车间、备料间、五金库、水泥屋面办公楼、宿舍楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 施工人员：20人 管理人员：8人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 接地扁铁连接和固定 桥架打孔及穿线 人工挖电缆沟 水泥屋面支架安装 切割支架打孔 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 整理监理资料 2、巡视主车间接地扁铁连接和固定 3、巡视备料间、五金库桥架打孔及穿线 4、巡视水泥屋面办公楼、宿舍楼支架安装 5、巡视电缆沟开挖 6、对电缆沟进行隐蔽工程验收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情管控 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王劲 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |

监理工程日报影像

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年02月28日 | 星期二 | 天气情况 | 晴 |  | 温度 7-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王劲 |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |