监理工程日报

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年 03月02日 |  | 星期四 | 天气情况 |  | 晴 |  | 温度4~17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 主车间、秸秆棚 水泥屋面餐厅、宿舍楼、办公楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 施工人员：20人 管理人员：8人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 25T吊车一辆 叉车一辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 生活区电缆沟人工开挖 水泥屋面餐厅支架安装 水泥屋面组件吊装、组件安装 贴面车间、长刨材4平方直流电缆标号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 整理监理资料 2、水泥屋面餐厅、宿舍楼组件吊装安全旁站 3、巡视水泥屋面餐厅支架安装 4、巡视生活区电缆沟人工开挖 5、巡视贴面车间、长刨材车间4平方直流电缆标号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情管控 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王劲 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |

监理工程日报影像

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年03月02日 | 星期四 | 天气情况 | 晴 |  | 温度 4-17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王劲 |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |