监理工程日报

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年 04月05日 |  | 星期三 | 天气情况 |  | 多云 |  | 温度6~16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 二次舱、低压配电室、长材刨片车间、燃料车间、秸秆棚、切草车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 施工人员：20人 管理人员：7人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 25T吊车1辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 燃料车间格栅板安装、秸秆棚引下桥架合槽盒盖、低压配电室接线、二次舱调试、箱变区域围栏基础砌筑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 1、整理监理资料 2、巡视燃料车间格栅板安装 3、巡视秸秆棚引下桥架合槽盒盖 4、巡视压配电室接线 5、巡视二次舱调试 6、巡视箱变区域围栏基础砌筑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情管控 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王相成 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |

监理工程日报影像

工程名称：兰考万华禾香板业8. 75MWp屋顶分布式项目

| 日 期 | 2023年04月05日 | 星期三 | 天气情况 | 多云 |  | 温度 6-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王相成 |  | 审 核 人 |  | 王道春 |  |