**监　理　日　志**

日期：2023年 3月20日　 天气:多云

星期：一 气温: 10-16℃

工程名称:艾默生环境优化技术（苏州）有限公司2.72322MWp屋顶分布式光伏电站项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 检查车棚路面恢复情况，符合设计及规范要求。 2. 检查车棚直流桥架安装质量，符合设计及规范要求。 3. 检查一期到四期接地线安装质量，符合设计及规范要求。 4. 检查一期直流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 上海道发新能源有限公司 | 1、车棚路面恢复  2、车棚直流桥架安装  3、一期直流电缆敷设  4、一期到四期组件接地线安装 | | |
| **站内施工人员、机械情况** | | 施工人员12人 | | |
| **其它事项** |  | | | |
| **本日现场、监理人员** | | | **姜旭** | |
| **记录人: 姜旭** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 赵旭超** |

附图4张：

