安徽涡阳300MW(一期120MW)户用分布式光伏发电项目

工

程

日

报

提交部门：   安徽跨江电力工程有限公司

编    制：          郝家乐

审    核:        郭俊兴、王立杰

批    准：       房慧刚、王 翮

日    期：          2023.9.7

工程日报表

施工日期：2023年9月7日

天气情况：晴（22℃至32℃ ）   湿度64%

- 一、开发情况

- 现已开发涡阳县15个乡镇（高公镇、公吉寺镇、楚店镇、高炉镇、新兴镇、牌坊镇、青疃镇、石弓镇、义门镇、陈大镇、西阳镇、龙山镇、标里镇、临湖镇、花沟镇)，共签约3296户（75.808MW）；预计可开发量15户（0.3MW），现每日签约10户。

- 1、当日开发情况

| - 开发计划 | - 签约户数 | - 开发人数 | - 开发负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 20户 | - 32 | - 20 | - 胡宏清 |

- 当日计划开发完成率160%，未完成原因市场竞争大；当日拓展开发10个乡镇。

- 开发现存问题：1、目前开发市场竞争激烈，因为其他公司阳光房方案，农户反悔较多，开发进度缓慢。

- 应对措施：无

- 2、次日开发计划

- 计划开发10个乡镇，预计开发20户，计划拓展开发5个乡镇，开发人员25人。

- 二、勘探情况

- 累计勘探3237户，累计可安装1540户，预计可安装量38.21MW。

- 1、当日勘探情况

| - 勘探计划 - （户） | - 勘探完成量 |  |  |  | - 开发负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 勘探户数 |  | - 可安装容量 - （MW） | - 勘探人数 |  |
|  | - 勘探户（户） | - 可安装户（户） |  |  |  |
| - 30 | - 30 | - 26 | - 0.41 | - 3 | - 胡宏清 |

- 当日计划勘探完成率100%，未完成原因乡镇之间路程较远；当日勘探无效户原因：因为别的公司阳光房政策，反悔户增多。

- 勘探现存问题：无

- 应对措施：无

- 2、次日勘探计划

- 计划勘探:30户，勘探人员3人。

- 三、安装情况

- 累计组件安装1555户（36.5796MW），勘探未安装70户（1.6304MW），设备安装完成共1555户（36.5796MW）。

- 1、当日安装情况

| - 安装计划 - （MW） | - 安装完成量 |  |  |  |  | - 安装负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 安装户数 - （户） | - 安装容量 - （MW） | - 反悔户数 - （户） | - 签约完成 - （户） | - 安装人数 |  |
| - 0.41 | - 9 | - 0.1981 |  |  | - 52 | - 郝家乐 |

- 当日计划安装完成率48.32%，未完成原因：下雨未完成；当日反悔户原因：无。

- 当日支架安装9户、电气安装9户。

- 当日核容20户，核容具备安装20户（0.49572MW）。

- 安装现存问题：无

- 应对措施：无

- 2、次日安装计划

- 组件计划安装14户（0.44MW），电气计划安装14户，安装人员85人。

- 四、并网情况

- 累计并网534户（12.20826MW），已提交并网计划XX户（XXMW）。

- 1、当日并网情况

| - 并网计划 - （MW） | - 并网完成量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 并网户数 - （户） | - 并网容量 - （MW） | - 并网人数 | - 并网负责人 |
| - 0.045 | - 1 | - 0.04752 | - 2 | - 栗志齐 |

- 当日计划并网完成率106%，未完成原因：无。

- 当日资料提交0户、核查20户、下表0户、搭火0户。

- 并网现存问题：8月10日县发改委已下发文件，没有备案的不能下表并网，要求橙色区域配置50%储能电站，黄色区域配置20%储能电站，现在供电局正在核实各镇村头变和变电站容量，目前689户待备案户用正在等待供电局核实变压器和变电站容量。

- 应对措施：无

- 2、次日并网计划

- 计划并网2户（0.045MW），提交资料XX户，核查10户，下表XX户，搭火XX户，并网人员2人。

- 五、仓储情况

- 截至今日组件累计到货38.8355MW，累计出库38.09354MW，其中常熟亿晶光电厂家7.4648MW，浙江宏阳光电8.40232，合肥中南7.21154江苏中清7.2498；华耀科技1.3578支架累计到货天津东方神农厂家841.17吨，累计出库831.47吨；逆变器累计到货禾望厂家1576台固德威厂家692台，累计出库1564台；电缆累计到货圣益自动化厂家3406米，累计出库2247.4米；电表箱累计入库圣益自动化厂家1393个，累计出库1322个。

- 1、当日出入库情况

| - 组件（MW） |  |  | - 支架（吨） |  |  | - 逆变器（台） |  |  | - 仓储负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 赵家豪 |
| - 0 | - 0.27648 | - 0.74186 | - 34 | - 7.2 | - 35.8 | - 0 | - 20 | - 693 |  |

| - 电缆（米） |  |  | - 电表箱（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 入库 | - 出库 | - 库存 | - 入库 | - 出库 | - 库存 |
| - 3406 | - 2247.4 | - 1158.6 | - 1393 | - 1322 | - 71 |

- 仓储现存问题：无

- 应对措施：无

- 2、次日出入库计划

- 计划到货0厂家0Wp组件0块（0MW），出库0块（0MW）；支架计划到货0吨，出库0吨；逆变器计划到货0台，出库0台；电缆计划到货0米，出库0米；电表箱计划到货0个，出库0个。

- 3、库存预警值

组件：1.1MW；支架：30吨；逆变器50台；电缆200米；电表箱100个。

- 六、现场安全情况

- 现场安全措施实施情况，当日不安全事件，现场安全存在问题等。

- 七、现场照片:

| 施工站班会 | 支架安装 |
| --- | --- |
| 组件安装 | 电气安装 |
| 搭火、并网 | 接地电阻检测 |