.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 08月15日 星期：二 | | 天气：多云 | | 气温：24-32℃ | |
| 监理人员动态：1人 | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工人员动态：9人 | |
| 施工机械动态： | |
| 施  工  进  度  情  况 | 施工现场今天一阶段整改及二阶段防火墙基础清理塌方土，因昨天下午下雨。 | | | | |
| 检  查  发  现  的  问  题 |  | | | | |
| 处  理  措  施、  意  见、 |  | | | | |
| 协  调  内  容  及  其  它 |  | | | | |
| 记录人 | 王明官 | | 总监签阅 | | 王立杰 |