.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 08月16日 星期：三 | 天气：小雨 |  气温：24-31℃ |
| 监理人员动态：1人 | 材料进场、见证取样、合格情况： 防火墙基础钢筋进场，报验缺个别合格证，已现场取样待送检。  |
| 施工人员动态：8人 |
| 施工机械动态： |
| 施工进度情况 | 施工现场今天一阶段整改及二阶段防火墙基础绑扎钢筋，下午下雨未施工。 |
| 检查发现的问题 |   |
| 处理措施、意见、 |    |
| 协调内容及其它 |    |
| 记录人 | 王明官 | 总监签阅 |  王立杰 |