.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年 08月23日 星期：三 | | 天气：晴 | | 气温：21-31℃ | |
| 监理人员动态：1人 | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工人员动态：7人 | |
| 施工机械动态： | |
| 施  工  进  度  情  况 | 现场今天储能设备基础支模及浇筑混凝土，车棚基础浇筑垫层。 | | | | |
| 检  查  发  现  的  问  题 | 进场接地接地扁钢镀锌层达不到设计及规范要求，已下发通知单要求退场重新采购进场报验。 | | | | |
| 处  理  措  施、  意  见、 |  | | | | |
| 协  调  内  容  及  其  它 |  | | | | |
| 记录人 |  | | 总监签阅 | |  |