.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 09月01日 星期：五 | 天气：晴 |  气温：18-29℃ |
| 监理人员动态：1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：  |
| 施工人员动态：12人 |
| 施工机械动态： |
| 施工进度情况 | 今天因前两天下雨车棚基础未排水清理干净，开始擅自支模，防火墙浇筑混凝土。 |
| 检查发现的问题 |   |
| 处理措施、意见、 |    |
| 协调内容及其它 |   今天组织召开第九次监理例会。因车棚基础未排水清理干净擅自支模下发监理工作联系单及通知单各一份。 |
| 记录人 |  | 总监签阅 |  |