.

**监理工作日记**

## 项目名称：淮安骏盛1MW/3.35MWh大工业储能及3.57MW分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年 09月03日 星期：日 | 天气：阴 |  气温：20-27℃ |
| 监理人员动态：1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：  |
| 施工人员动态：8人 |
| 施工机械动态： |
| 施工进度情况 | 今天车棚基础未报验擅自浇筑混凝土，防火墙拆除模板及粉找平灰饼。 |
| 检查发现的问题 |   |
| 处理措施、意见、 |    |
| 协调内容及其它 |   前天下发的监理工作联系单及通知单总包单位未执行，今天未报验擅自浇筑车棚基础混凝土已向业主发出了监理报告。 |
| 记录人 |  | 总监签阅 |  |