监 理 日 报

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 | 日期 | 2023.02.15 |
| 天气 | 晴 | 风力 | 东风4级 | 温度 | 5-10℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作：1、现场6名施工人员放线定位支架底座及安装，13名施工人员支架消缺整改及吊运分散组件。 |
| 明日工作计划 | 1. 吊运及安装组件，支架底座放线定位及安装。
 |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场8000个，组件共到场6510块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根。 |
| 今日监理工作情况 | 1. 现场巡视检查车身车间屋面。
2. 整理监理资料。
3. 旁站吊运、分散组件。
 |
| 其他事项或协调问题 |  |

 本日现场监理人员：

记录人：

|  |
| --- |
| **项目总体建设进度汇总：****车身车间屋面底座完成4260个，完成约49%，支架完成约48%。** |

**工程现场照片：（含文字描述）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字描述 | 整改支架 |  安装支架底座 |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\支架整改02.15.jpg | C:\Users\Lao Wang\Desktop\安装底座02.15.jpg |
| 文字描述 | 吊运组件  |  |
| 照片 | C:\Users\Lao Wang\Desktop\吊运组件02.15.jpg |  |