监   理   日   报

| 常德中车新能源有限公司屋顶光伏发电项目 |  | 日期 | 2023.04.23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天气 | 中雨 | 风力 | 北风5级 | 温度 | 6-9℃ |
| 今日作业情况 | 1.今日完成工作： 1、现场5名施工人员车身车间内安装桥架，2名施工人员二次柜压接二次电缆，室外因下雨未施工。 |  |  |  |  |
| 明日工作计划 | - 安装桥架，安装组件，敷设电缆。 |  |  |  |  |
| 到货累计数量 | 到场22台逆变器及3台通讯柜。支架底座共到场21690个，组件共到场10639块，部分支架配件到场，支架6米U型导轨到场4805根，到场50000米4平方光伏直流电缆，交、直流桥架已到场，接地扁钢到场9吨多，部分线管到场，3台二次柜等设备到场，低压交流电缆已到场，高压电缆已到场，二次电缆已到场，箱变、预制舱已到场。 |  |  |  |  |
| 今日监理工作情况 | - 现场巡视安全，无安全隐患。 - 检查车身车间屋面。 - 检查涂装车间屋面。 - 整理监理资料。 |  |  |  |  |
| 其他事项或协调问题 |  |  |  |  |  |

本日现场监理人员：

记录人：

项目总体建设进度汇总： 车身车间屋面底座完成100%，支架完成100%，组件安装100%。 涂装车间屋面底座完成100%，支架完成100%，组件安装15%。 检测车间屋面底座完成约100%。支架完成约90%。

工程现场照片：（含文字描述）

| 文字 描述 | 压接备用电源电缆 | 桥架盖板 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字描述 |  |  |
| 照片 |  |  |