**监 理 日 志**

工程名称：天润沐阳新能源有限公司3.084MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023年 12月20日星期 三 | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 5-14℃ |
| 监理人员动态：1人，施工现场巡视，召开监理会议，整理会议纪要。 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工方人员动态：施工人员5人，管理员1人 | | | | |
| 施工机械动态：无 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 1. H仓光伏逆变器至箱变低压交流电缆敷设。 2. H仓下墙电缆桥架盖板安装固定。 3. E仓光伏逆变器至箱变低压交流电缆敷设。 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 |  | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 |  | | | | | | | |
| 协调内容或其他 |  | | | | | | | |
| 记录人 | | 辛国顺 | | 总监签阅 | | 王超 | | |