监　理　日　志

日期：2022年 6 月 2  　　　　　　　　      　　            天气： 多云

星期： 四  　　　　　　　　　         　　　             气温：22-36℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、现场安全状况基本良好，吊装手续齐，全吊装作业安全防护措施齐全，人员交底到位，施工过程中人员安全、反光背心穿戴整齐； 2、对进场彩钢瓦质量进行检查，质量证明文件齐全，厚度符合要求； 3、督促总包单位及时对前期资料完成报审； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容； 1、施工工人7人，班组长1人，项目部2人。吊车1台。 2、屋面彩钢瓦更换施工。 3、彩钢瓦吊运。 进度； - 彩钢瓦进场80%； - 屋面需更换彩钢瓦共16153㎡，今日更换完成810㎡，完成5%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |