监　理　日　志

日期：2022年 6 月 05  　　　　　　　　      　　            天气： 晴

星期： 日  　　　　　　　　　         　　　             气温： 19-26℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、现场安全状况基本良好，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐； 2、对屋面彩钢瓦更换施工进行检查，要求施工单位及时对更换完成的彩钢瓦进行打胶，防止屋面下雨漏水； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、施工工人8人，班组长1人，项目部管理人员2人。 2、屋面彩钢瓦更换施工。 进度 - 彩钢瓦进场完成100%； - 屋面需更换彩钢瓦共9600㎡，今日完成864㎡，累计更换完成2400㎡，累计完成25%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |