监　理　日　志

日期：2022年 6 月 06  　　　　　　　　      　　            天气： 晴

星期： 一  　　　　　　　　　         　　　             气温： 17-34℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、现场安全巡视，施工人员安全帽、反光背心穿戴整齐，安全状况可控； 2、要求总包单位尽快进行“安全生产月”安全生产宣传相关活动，并做好安全总结工作； 3、对屋面彩钢瓦更换进行检查，彩钢瓦铺设整齐，彩钢瓦安装质量符合要求； 4、要求施工单位对已更换的彩钢瓦及时完成打钉固定、打胶，以免影响光伏支架安装； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、施工工人8人，班组长1人，项目部管理人员2人。 2、屋面彩钢瓦更换施工。 进度 - 彩钢瓦进场完成100%； - 屋面2#-5#车间需更换彩钢瓦，2#车间已更换完成100%，3# 车间更换完成50%，4#、5#车间未施工； - 3、现场施工进度符合施工计划要求，无滞后。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |