**南京顺欣制药0.8MW光伏发电项目**

**监理日报**

**2022年07月18日 星期一 阴 24~33℃**

**一、工程概况**

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：江苏万安电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

**二、现场施工情况**

项目经理1人，安全员1人，施工人员3人

**三、现场安全、质量情况**

1. 主要施工内容：施工现场交底、水泥墩位置定位。
2. 安全可控、质量可控。
3. **实际进度与计划进度对比分析**；

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房名称  （容量） | | | 7#生活服务楼  （141.7kW） | 9#厂房（555.9kW） | 12#厂房  （130.8kW） |  |
| 已用天数（d） | | | 0 | 0 | 0 |  |
| 已完成量(%) | 配重块就位 | |  |  |  |  |
| 支架安装 | |  |  |  |  |
| 组件安装 | |  |  |  |  |
| 电缆  敷设 | 组件 |  |  |  |  |
| 交流 |  |  |  |  |
| 桥架安装 | |  |  |  |  |
| 防雷接地安装 | |  |  |  |  |
| 接线调试 | |  |  |  |  |
| 逆变器安装 | |  |  |  | / |

**工程形象照片**

|  |  |
| --- | --- |
| 9#楼屋顶水泥墩位置定位 | |
| **08740ecb7654004b236bc547e79af42** | 48751bfb6995926933f0472c2efffc8 |
| 5#配电房现场交底 | |
| a51d04e399fdfe4046b2a793fba0b37 |  |
| 4#配电房现场交底 | |
| dc585a800c716c2c15c279bcf95eea4 |  |