    

日期：2022 年8月5日 天气：晴

星期：五 气温:30至38℃

工程名称: 京能苏州帝摩斯1.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、巡视现场 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 江苏天力建设集团有限公司 | 1. 施工人员：11人 2. 第二区屋面清理模具涮油 3. 第三区屋面支模具 4. 第一区基础墩子安装底座，安装逆变器支架 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **蔡扣林** | |
| **记录人:蔡扣林** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |