**监　理　日　志**

日期： 2023 年 06 月 12 日　 天气：多云

星期： 一 温度:22～31℃

工程名称:上海农工商超市好德物流仓库0.67万千瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 1. 现场安全、质量检查； 2. 检查监理资料、施工资料； 3. 支架材料平行检验。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中建凯德电子工程设计有限公司 | 1、箱变基础钢筋帮扎、支模、混泥土浇筑；  2、水泥屋面混泥土基础布置、支架安装。 | | |
| **其它事项** | 应上电冷炀要求，去上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目特击现场安全检查、资料检查。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | 刘德文 | |
| **记录人: 刘德文** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |