监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 04月15日 星期六 | | | 气候 | | 阴 | | 气温 | 12℃-24℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员4人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 跟踪施工单位各屋面放线量测情况，要求对照图纸准确放线；做监理前期资料。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：光电产业园17号楼屋顶光伏工程  2、现场施工人员4人，进行西板块支墩定位放样  工程名称：智能制造产业园 2、现场施工人员0人，计划16号正式进场施工 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |