监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

| 日期 | 2023 年 04月17日 星期一 |  |  | 气候 |  | 晴转阴 |  | 气温 | 19℃-32℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员25人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 跟踪施工单位楼顶屋面支墩放线情况，核查进场材料，做监理前期资料，做住房、交通工具等询价工作，做项目部办公室上墙制度采购布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安徽尚特杰电力技术有限公司 |  | - 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员12人，进行19号楼支墩定位放样。 - 1、工程名称：智能制造产业园号楼屋顶光伏工程 - 2、现场施工人员13人，11号楼定点放线，18号楼开孔，29号楼开孔，防水卷材裁剪！ |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - 总包单位近日还要和业主进一步确认安装屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 秦帮学 |  |  | 总监签阅 |  | 王立杰 |  |  |