监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 04月21日 星期五 | | | 气候 | | 阴 | | 气温 | 13℃-25℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  支墩进场2车 | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员10人 | | | | | |
| 施工机械动态： 叉车1台 | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡查施工单位13号、14号楼防水卷材施工及2号楼12台空调外机移位情况；做前期监理报审资料。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 4月21号  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人。  （1)进行13号、14号楼防水卷材施工。  （2）2号楼12台空调外机移位。 | | | | | | |
| 其它事项 | 今天正式开工 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |