监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

| 日期 | 2023 年 04月24日 星期一 |  |  | 气候 |  | 晴转多云 |  | 气温 | 11℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员14人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：叉车一部 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 检查施工单位支墩进场查以及吊运的安全防护措施。审施工单位报审资料，做监理资料。对施工单位对资料和现场安全提出要求，群发监理工作联系单。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安徽尚特杰电力技术有限公司 |  | - 工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程； - 现场施工人员14人。 - （1）、10号楼楼面光伏板支墩吊装以及支墩安装； |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - 项目部安全文明施工牌张贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 秦帮学 |  |  | 总监签阅 |  | 王立杰 |  |  |