监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

| 日期 | 2023 年 04月27日 星期四 |  |  | 气候 |  | 阴转多云 |  | 气温 | 14℃-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 1人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员18人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：， 叉车1台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 旁站支架进场卸运，发工地会议纪要，给业主释疑有关施工单位合同符合性问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安徽尚特杰电力技术有限公司 |  | - 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员18人。进行17、18支墩校正，支架材料分检。 - 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员0人 原因：材料未到。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - 要求施工单位采购材料、构配件、设备需符合业主的采购名录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 秦帮学 |  |  | 总监签阅 |  | 王立杰 |  |  |