监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 04月28日 星期五 | | | 气候 | | 小雨转阴 | | 气温 | 13℃-24℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  组件进场 | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员37人 | | | | | |
| 施工机械动态：25T吊车1台 | | | | | |
| 监理工作情况 | 检查光电工业园混凝土支墩，旁站支架组仲吊运及旁站。群发现阶段安全要求。要求施工单位及时报验进场时材料、构配件和设备。发监理通知单1份 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员22人。进行17、18、19、15号楼支架吊装，组件吊装  1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员15人  今日施工:吊装十一号楼水泥墩 | | | | | | |
| 其它事项 | 要求施工单位进场材料构配件和设备质量证明文件齐全 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |