监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月05日 星期五 | 气候 | 小雨转阴 | 气温 | 16℃-22℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：电缆进场 |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员32人 |
| 施工机械动态：， 50T吊车1台。 |
| 监理工作情况 | 电缆进场检查，组件开箱检查，旁站组件吊运及组件安装，对各施工屋面安装提出要求，整理资料。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员12人今日施工:10号楼组件安装，11，18，19号楼支架组件吊装1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员20人。进行13、11号支架组装，18号楼组件安装 |
| 其它事项 |  今天组件开箱检查，电缆进场检查 |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 | 王立杰  |