监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月06日 星期六 | 气候 | 小雨 | 气温 | 14℃-20℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员人 |
| 施工机械动态：， 50T吊车1台。 |
| 监理工作情况 | 桥架进场检查，进场支架镀锌层检测，安全旁站组件吊运及组件安装，陪同业主检查现场，整理资料。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员18人。进行15、13号组件吊装，支墩吊装1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员15人！今日施工:10号楼组件安装，11，18，19号楼支架组件吊装 |
| 其它事项 |  陪同业主检查项目现场（A2楼） |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 | 王立杰  |