监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月06日 星期六 | | | 气候 | | 小雨 | | 气温 | 14℃-20℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员人 | | | | | |
| 施工机械动态：， 50T吊车1台。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 桥架进场检查，进场支架镀锌层检测，安全旁站组件吊运及组件安装，陪同业主检查现场，整理资料。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员18人。进行15、13号组件吊装，支墩吊装  1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员15人！  今日施工:  10号楼组件安装，11，18，19号楼支架组件吊装 | | | | | | |
| 其它事项 | 陪同业主检查项目现场（A2楼） | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |