监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月09日 星期二 | 气候 | 晴转阴 | 气温 | 14℃-23℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员33人 |
| 施工机械动态：， 铲车1台。 |
| 监理工作情况 | 陪同业主对光电产业园、智能制造产业园支架组件安装检查，组织监理例会。参与协调恒通触控屋面安装风险问题。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程； .2、现场施工人员18人。进行19、15号组件安装；工程名称:智能制造产业园屋顶光伏安装2、现场施工15人3、18号楼安装支架 |
| 其它事项 | 业主查看现场 |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 | 王立杰  |