监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月15日 星期一 | | | 气候 | | 多云转阴 | | 气温 | 22℃-33℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员30人 | | | | | |
| 施工机械动态：，电焊机1台 。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡查光电产业园、智能制造产业园支架组件安装和智能制造产业园桥架试安装，审查施工单位报验资料。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人。进行23号楼组件安装，11号楼桥架扁铁安装  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员20人。进行3、2号楼支架分检组装，11号楼组件安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | 业主、总包协调屋面利用变更事项 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |