监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月16日 星期二 | 气候 | 阴转小雨 | 气温 | 20℃-31℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员30人 |
| 施工机械动态：， 铲车1台。 |
| 监理工作情况 | 组织监理例会，和施工单位共同对进场接地扁铁进行检测，对不符合要求的接地扁铁限期撤出施工现场。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员10人。进行22号楼支架安装1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员20人。进行4号楼组件安装.A7楼支墩放线定位，不合格接地扁铁退场。 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |  王立杰  |