监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月17日 星期三 | | | 气候 | | 小雨转阴 | | 气温 | 18℃-26℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  开关柜进场  逆变器进场 | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员23人 | | | | | |
| 施工机械动态：，25T吊车1台。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡查开关柜进场、逆变器进场和支墩吊装现场；发第五次会议纪要； | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人。进行10、11号楼桥架安装。  1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员13人。进行c3,c4号直流电缆安装 | | | | | | |
| 其它事项 | 东源公司拆光电产业园A4楼变压器 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |