监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月18日 星期四 | | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 16℃-29℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员33人 | | | | | |
| 施工机械动态：， 25T吊车1台。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 旁站开关柜、逆变器吊装现场；光电产业园B3智能制造产业园C3开关柜、逆变器进行开箱检查；检查直流4平方电缆施放，对存在问题向施工单位提出要求。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员13人。进行23号楼组件安装，22号楼组件安装，10.11.18.19.22.23号楼逆变器，并网柜吊装  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员20人。进行4、5号楼桥架安装，红黑光伏线安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |