监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月18日 星期四 | 气候 | 多云 | 气温 | 16℃-29℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员33人 |
| 施工机械动态：， 25T吊车1台。 |
| 监理工作情况 | 旁站开关柜、逆变器吊装现场；光电产业园B3智能制造产业园C3开关柜、逆变器进行开箱检查；检查直流4平方电缆施放，对存在问题向施工单位提出要求。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员13人。进行23号楼组件安装，22号楼组件安装，10.11.18.19.22.23号楼逆变器，并网柜吊装1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员20人。进行4、5号楼桥架安装，红黑光伏线安装。 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |  王立杰  |