监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月20日 星期六 | | | 气候 | | 晴转多云 | | 气温 | 20℃-31℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 管理人员3人，施工人员13人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 对二个园区线槽直流线缆敷设要求验收才可覆盖，要求施工单位对照已发联系单找缺陷问题；向业主询问变压器拆除原因。做监理资料。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员13人，22号楼组件安装 | | | | | | |
| 其它事项 | 业主陶总回复A4楼变压器拆除原因，要求施工单位统计缺失各厂房容量 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 秦帮学 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |