监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月21日 星期日 | 气候 | 阴转雷阵雨 | 气温 | 15℃-28℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 管理人员4人，施工人员28人 |
| 施工机械动态： |
| 监理工作情况 | 检查智能制造D3楼及开关柜逆变器支架制作、19号楼直流电缆敷设和光电产业园23号楼组件安装。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员15人。进行1、23号楼组件安装。1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员13人，22号楼组件安装，19号楼直流电缆安装 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 秦帮学  | 总监签阅 |   |