监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 05月27日 星期六 | 气候 | 小雨 | 气温 | 22℃-30℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：接地扁铁进场 |
| 施工方人员动态： 施工人员15人 管理人员3人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，接地扁铁镀锌层检测，旁站电缆头终端制作,做监理资料。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员10人。进行1、3、19号楼光伏线安装（光电产业园11#/B3屋顶接地扁铁焊接、交流电缆终端制作，3#/C3屋面直流电缆敷、电缆头终端制作）3、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .2、现场施工人员5人交流电缆测量放线 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 张 杰 | 总监签阅 | 王立杰  |