监   理   日   志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

| 日期 | 2023 年 05月28日 星期日 |  |  | 气候 |  | 中雨 |  | 气温 | 23℃-33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 2人 |  |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： / |  |  |  |
| 施工方人员动态： 施工人员15人 管理人员3人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：25t吊车一台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 | - 巡视检查施工现场，旁站光电产业园13#/B5、15#/B7、2#/C2厂房交流电缆桥架吊装、电缆铺设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工 情况 | 施工单位 |  | 施工内容及进度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安徽尚特杰电力技术有限公司 |  | - 1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员10人 - 光电产业园13#/B5、15#/B7、2#/C2厂房交流电缆桥架安装、电缆敷设， - 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 . - 2、现场施工人员5人 - 智能制造产业园11#/B4厂房直流电缆桥架安装、敷设。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 | - / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 张 杰 |  |  | 总监签阅 |  | 王立杰 |  |  |