监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月29日 星期一 | | | 气候 | | 小雨 | | 气温 | 25℃-30℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员20人 管理人员2人 | | | | | |
| 施工机械动态：25t吊车一台 | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查光电产业园、智能制造产业园施工现场，旁站光电产业园A7、C2厂房交流电缆桥架吊装安装、电缆铺设缆。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 光电产业园11#/B3屋顶接地扁铁焊接，A7、C2屋面桥架安装、交流电缆敷设。智能制造产业园直流电缆放线和整理；航拍二个工业园已安装工程。 | | | | | | |
| 其它事项 | 总包今天航拍了已安装工程 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |