监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 05月30日 星期二 | | | 气候 | | 阴 | | 气温 | 25℃-30℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员20人 管理人员4人 | | | | | |
| 施工机械动态：25t吊车一台。 | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，旁站智能制造产业园B3、B4、C3、C4、D3、D4厂房交流电缆吊装，组织监理例会并整理纪要。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人  光电产业园B5、C4屋顶接地扁铁焊接，B3厂房桥架安装、交流电缆敷设。  1；工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员10人  智能制造产业园B3、B4、C3、C4、D3、D4厂房交流电缆吊装。 | | | | | | |
| 其它事项 | 、 / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | |  | | |