监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 06月02日 星期五 | | | 气候 | | 多云转阴 | | 气温 | 20℃-33℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员23人 管理人员4人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 组织协调业主考察定远各扶贫电站以和本项目作比较；巡查光电产业园、智能制造产业园交流电缆安装施工，群通知总包对接地提出要求，进度款批准文件交总包。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 1、工程名称：智能制造产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员5人  10，11，18，22，23号楼交流电缆安装，  1、工程名称：光电产业园屋顶光伏工程 .  2、现场施工人员18人。13、15、17、18交流电缆安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | 确认工程量 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |