监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 06月07日 星期三 | | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 17℃-28℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员15人 管理人员4 人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，旁站光电产业园A4厂房逆变器、开关柜电缆头终端制作，要求总包单位做好并网前各项准备工作，整理会议纪要并发出。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 施工人员15人管理人员3人光电产业园A2屋顶接地扁铁焊接、A4直流电缆头终端制作。智能制造产业园C3厂房桥架支架加固、C4逆变器防护罩安装。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |