监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 06月08日 星期四 | | | 气候 | | 多云转晴 | | 气温 | 20℃-31℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员14人 管理人员3人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，检查旁站光电产业园A3查、A4厂房、智能制造产业园c4厂房电缆头终端制作4和施工质量，提出要求。对农民工工资帐户事项预以确认。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 施工人员13人管理人员4人  光电产业园A4屋顶接地扁铁焊接、直流电缆敷设，A3直流电缆头终端制作。 智能制造产业园C4厂房桥架覆盖、C4电缆头终端制作。 | | | | | | |
| 其它事项 | 今日重新签认进度款支付 | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |