监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 06月08日 星期四 | 气候 | 多云转晴 | 气温 | 20℃-31℃  |
| 监理人员动态： 2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/ |
| 施工方人员动态： 施工人员14人 管理人员3人 |
| 施工机械动态： / |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，检查旁站光电产业园A3查、A4厂房、智能制造产业园c4厂房电缆头终端制作4和施工质量，提出要求。对农民工工资帐户事项预以确认。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 |  施工人员13人管理人员4人  光电产业园A4屋顶接地扁铁焊接、直流电缆敷设，A3直流电缆头终端制作。 智能制造产业园C4厂房桥架覆盖、C4电缆头终端制作。  |
| 其它事项 |  今日重新签认进度款支付 |
| 记录人 | 张 杰 | 总监签阅 | 王立杰  |