监 理 日 志

工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 06月09日 星期五 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 24℃-35℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态： 施工人员14人 管理人员3人 | | | | | |
| 施工机械动态： / | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查光电产业园A7、A3厂房接地焊接、接直流电缆敷设；智能制造产业园c3厂房交流电缆流接入箱变，要求施工单位楼顶至箱变引下线进行位检查 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 安徽尚特杰电力技术有限公司 | | 施工人员13人管理人员4人  光电产业园A4屋顶接地扁铁焊接、直流电缆敷设，A3直流电缆敷设，光电产业园电电缆沟检查。智能产业园C3交流电缆接入箱变。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | | 王立杰 | | |