监理工程日报

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2023年 08月23日 |  | 星期三 | 天气情况 |  | 晴 |  | 温度23~35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 | 主车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 | 管理人员:5人 施工人员:18人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械 | 25T吊车1辆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作情况 | 施工进度 情 况 | - 主车间直流电缆敷设、桥架安装、汇流箱接线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工质量 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产 情 况 | 安全生产情况可控 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料、设备进出场情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理发出指令情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作情况 | - 整理进场资料 2、巡视主车间直流电缆敷设、桥架安装、汇流箱接线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、核定单情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场需解决的问题 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填 报 人 | 王相成 |  |  |  | 审 核 人 |  | 王孝金 |  |

监理工程日报影像

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目

| 日 期 | 2023年08月23日 | 星期三 | 天气情况 | 晴 |  | 温度 26~35℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王相成 |  | 审 核 人 |  | 王孝金 |  |